УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 30 мая 2019г.                                                                                                                        № 168

О подготовке и приёмке готовности

образовательных организаций

Тайгинского городского округа

к 2019 - 2020 учебному году

В соответствии  с  письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.03.2019г. № ТС-691/03, рекомендациями департамента образования и науки Кемеровской области от 24.04.2019г. № 2799/08 «О подготовке образовательных организаций Кемеровской области к 2019-2020 учебному году» и в целях качественной подготовки образовательных организаций к началу нового учебного года, своевременного завершения ремонтных работ, создания условий для организации образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к условиям обучения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по подготовке и приёмке готовности образовательных организаций Тайгинского городского округа к 2019 - 2020 учебному году (Приложение №1).

2. Утвердить форму Акта проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2019 - 2020 учебному году (Приложение №2).

3. Утвердить типовой План мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2019 - 2020 учебному году (Приложение №3).

4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Тайгинского городского округа, обеспечить контроль за:

- ходом подготовки образовательных организаций к новому учебному году;

-  качеством  проводимых ремонтных работ;

- обслуживанием коммунальных и энергетических систем первоочередного жизнеобеспечения образовательных организаций, системы пожарной сигнализации;

- обеспечением образовательных  организаций мебелью, технологическим, учебным, компьютерным оборудованием, спортивным инвентарем в пределах средств, предусмотренных сметой расходов.

- план мероприятий по подготовке организации к началу нового учебного года иметь в каждой образовательной организации.

5. В период комиссионной приёмки готовности образовательных организаций к началу нового учебного года обеспечить заполнение «Акта проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2019 - 2020 учебному году».

6. Обеспечить готовность образовательных организаций Тайгинского городского округа к 2019 - 2020 учебному году не позднее 16.08.2019 года.

7. Провести в августе благотворительную акцию «Помоги собраться в школу».

8. Обеспечить 01.09.2019 года организованное начало учебных занятий.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования                                                   С.А. Сухонда

Приложение №1

Состав

муниципальной межведомственной комиссии по подготовке и  приёмке готовности образовательных организаций Тайгинского городского округа к 2019 - 2020 учебному году

| Теремецкий М.Е. | глава Тайгинского городского округа, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Сухонда С.А. | начальник Управления образования администрации Тайгинского городского округа, заместитель председателя комиссии |

Члены комиссии:

| Батурин Б.Ю. | председатель комиссии по социальной и молодёжной политике Совета народных депутатов Тайгинского городского округа (по согласованию) |
| --- | --- |
| Ануфриев И.А. | начальник отдела надзорной деятельности г. Тайги и Яшкинского района (по согласованию) |
| Моисеенко А.А. | дежурный ПЦО Анжеро-Судженский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области» (по согласованию) |
| Монастырёва Т.А. | председатель Тайгинской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию) |
| Голушков С.А. | начальник отдела мобилизационной подготовки администрации Тайгинского городского округа |
| ……………………. | руководитель образовательной организации Тайгинского городского округа |

Приложение №2

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 2019 - 2020 году

«___» ____________ 2019г.                                                                                                        г. Тайга

Полное наименование образовательной организации:

Год постройки:

Учредитель  образовательной организации:

Юридический адрес образовательной организации:

Фамилия, имя, отчество руководителя:

Номер телефона:

В соответствии с приказом Управления образования администрации Тайгинского городского округа от «___» __________ 2019г. №_____ в период с «___» по «___» __________2019г. комиссией в составе

Председатель комиссии: (должность, фамилия, имя, отчество)

Зам. председателя комиссии: (должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии: (должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности: (полное наименование образовательной организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав (полное наименование образовательной организации) № от «___» _______ 20__г.;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «___» __________ 20__ г. № _____, (подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению).

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от «___» _______ 20__ г.  № ______ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией).

1.4. Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»__________20__г.,                         (наименование органа управления, выдавшего свидетельство), серия ____ № _____________, срок действия свидетельства с «___» ___________ 20__ г. до «___» ___________ 20__ г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы выдана  (наименование органа управления, выдавшего лицензию)  «____» ____________ 20__г., серия ____  №_________ регистрационный номер.

2. Паспорт безопасности организации от «___» _______ 20__ года оформлен.

3. Декларация пожарной безопасности организации от «___»________ 20_ г. оформлена.

4. План подготовки организации к новому учебному году (разработан, не разработан)  и согласован установленным порядком.

5. Количество зданий (объектов) организации (единиц): ___.

6. Качество и объемы, проведенных в 20__ году:

• капитальных ремонтов объектов: (наименование объекта, наименование организации выполнявшей работы, акт приёмки, гарантийные обязательства);

• текущих ремонтов: (наименование объекта, наименование организации выполнявшей работы, акт приёмки, гарантийные обязательства);

• иных видов ремонта: (наименование объекта, наименование организации выполнявшей работы, акт приёмки, гарантийные обязательства);

7. Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в следующем году: (при  необходимости проведения   перечислить  количество и перечень работ, наименование помещений).

8. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

• виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: (наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

• проектная допустимая численность обучающихся _____ человек;

• численность обучающихся по состоянию на день проверки -_____ человек, в том числе _____ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

• численность выпускников 2018 – 2019г.  ____ человек:

-  из них поступивших в ВУЗы - ____ человек;

- профессиональные образовательные организации - ____ человек;

- работают - ____ человек;

- не работают - ____ человек.

• количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 1 класс  -____ человек;

• количество классов по комплектованию:

- классов всего - ______;

- количество обучающихся - ______ человек;

из них обучаются:

- в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся;

- во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.

• наличие образовательных программ: (имеются, не имеются);

• наличие программ развития образовательной организации: (имеются, не имеются);

•  укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - ______ человек ______ %;

- научных работников -  ______человек______ %;

- инженерно-технических работников - ______человек______ %;

- административно-хозяйственных работников - ______человек______ %;

- производственных работников - ______человек______ %;

- учебно-воспитательных работников - ______человек______ %;

- медицинских и иных работников - ______человек______ %.

• наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год: (имеются, не имеются).

9. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как:  (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: (оборудованы, не оборудованы).

10. Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинеты начальных классов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинеты иностранного языка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет физики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

• физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

• тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

• бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

• музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

• музей  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

• учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1;

• столярная мастерская – ; и др. состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

• компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

12. Образовательная организация компьютерной техникой: (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена).

• общее количество компьютерной техники - ____ единиц;

• из них подлежит списанию - ___ единиц;

• планируется к закупке в текущем учебном году - ___ единиц.

Потребность в компьютерной технике: (наименование техники, количество)

13. Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем: (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена), его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в спортивном оборудовании: (наименование оборудования, количество).

14. Обеспеченность организации учебной мебелью: (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

• комплект-классов - ____ ;

• доска ученическая - ___;

• шкаф книжный - ___;

• и т.д.;

15. Обеспеченность бытовой мебелью: (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

• шкаф плательный - ____ ;

• стулья офисные - ___;

• кровати - ___;

• и т. д.;

16. Сведения о книжном фонде библиотеки: (удовлетворительное, неудовлетворительное).

•  число книг - ____;

•  фонд учебников - _____, ______ %;

•  научно-педагогическая и методическая литература - _______.

Потребность в обновлении книжного фонда: (имеется, не имеется)

17. Состояние земельного участка закрепленного за организацией: (удовлетворительное, неудовлетворительное), общая площадь участка - ______ га;

18. Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: (имеются. не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям).

19. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: (имеются, не имеются, их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности).

20. Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах:                                                       (соблюдаются, не соблюдаются).

Основные недостатки:

21. Медицинское обслуживание в организации: (организовано, не организовано).

• медицинское обеспечение осуществляется: (штатным, внештатным) медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

• лицензия на медицинскую деятельность: (оформлена не оформлена) от «___» ___________ 20___ г,   № ________, регистрационный номер _______;

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

• медицинский кабинет: (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

• логопедический кабинет: (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

• кабинет педагога-психолога: (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

• стоматологический кабинет: (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

• процедурная: (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

• потребность в медицинском оборудовании: (при наличии потребности указать основной перечень оборудования).

Основные недостатки:

22. Питание обучающихся: (организовано, не организовано).

• питание организовано в______ смены;

• количество залов для приёма пищи: _______

• количество посадочных мест: ______

• буфет: (имеется, не имеется)

• гигиенические условия перед приемом пищи: (соблюдаются, не соблюдаются).

• процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;

• приготовление пищи осуществляется:  (из продуктов, закупаемых организаций по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

• хранение продуктов санитарным    нормам: (соответствует, не соответствует)

23. Обеспеченность технологическим оборудованием: (достаточное, не достаточное), его техническое состояние  (соответствует, не соответствует нормативным требованиям), акты допуска к эксплуатации (оформлены, не оформлены).

24. Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования: (соблюдаются, не соблюдаются)

25. Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования: (имеется, не имеется, указать наименование и количество оборудования)

26. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков: (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

27. Обеспеченность столовой посудой: (достаточное, не достаточное).

28. Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников: (имеется, не имеется).

29. Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации: (имеется, не имеется)

30.  Питьевой режим обучающихся : (организован, не организован)

31. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг дератизации, дезинфекции: (имеется, не имеется).

32. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.: (соответствует, не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий).

Основные недостатки:

33. Транспортное обеспечение организации: (организовано, не организовано)

• необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий: (имеется, не имеется);

• общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся;

• обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование транспортного средства | Марка транспортного средства | Количество | Год выпуска | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. | Место стоянки (гараж, бокс, …) | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

• наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники: (имеется, не имеется)

• потребность в замене (закупке техники): (имеется, не имеется), количество ед.

34. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности: (выполнены, не выполнены)

• физическая охрана объектов организации осуществляется: (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация), в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ______ человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены;

• объекты организации системой охранной сигнализации: (оборудованы, не оборудованы).

• системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты: (оборудованы, не оборудованы).

• системой охранной сигнализации  с выводом на пульт централизованного наблюдения Росгвардии, МВД (частной охранной организацией): (оборудованы, не оборудованы).

• прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.).

• территория организации ограждением: (оборудована, не оборудована)  и предотвращает несанкционированный доступ на территорию организации

• дежурно-диспетчерская (дежурная) служба: (организована, не организована).

Основные недостатки:

35. Обеспечение пожарной безопасности нормативным требованиям: (соответствует, не соответствует)

• органами Государственного пожарного надзора в 2018-2019 учебном году проверка состояние пожарной безопасности: (проводилась, не проводилась).

• требования пожарной безопасности: (выполняются, не выполняются).

• системой пожарной сигнализации помещения организации: (оборудованы, не оборудованы).

• тип (вид) пожарной сигнализации:

• пожарная сигнализация: (исправна, неисправна)

•  акт последней проверки работоспособности   пожарной сигнализации: (дата, №)

• система передачи извещений о пожаре: (выведена, не выведена на пульт (монитор) дежурного территориальной пожарной части).

• здания и объекты организации системами противодымной защиты (оборудованы, не оборудованы).

• система противопожарной защиты и эвакуации: (обеспечивает, не обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия  опасных факторов пожара).

• состояние эвакуационных путей и выходов  беспрепятственную эвакуацию: (обеспечивает, не обеспечивает).

• поэтажные планы эвакуации: (разработаны, не разработаны).

• ответственные за противопожарное состояние помещений: (назначены, не назначены).

• проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования: (проводилась, не проводилась, акта №____ от «___» __________   20____г., наименование организации, проводившей проверку).

• проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре: (организовано, не организовано) .

Имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности:

36. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону:   (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме).

• отопление помещений  и объектов организации осуществляется:   (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное).

• состояние объектовой системы отопления:  (удовлетворительное, неудовлетворительное).

• опрессовка отопительной системы: (проведена, не проведена, дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки).

• обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива  (организовано, не организовано)

37. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации: (соблюдается, не соблюдается).

• воздухообмен осуществляется за счет: (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.).

• состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

38. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: (центральный водовод, скважина, др.)

39. Газоснабжение образовательной организации: (осуществляется, не осуществляется).

40. Канализация: (центральная, объектовая, др.)

41.  Наличие приборов учёта:

• водоснабжения: (имеется, не имеется, исправный, не исправный).

• водоотведения: (имеется, не имеется, исправный, не исправный).

• электроснабжения: (имеется, не имеется, исправный, не исправный).

• теплоснабжения: (имеется, не имеется, исправный, не исправный).

42. Наличие контейнера для сбора отработанных батареек: (есть, нет).

II. Заключение комиссии:

Полное наименование организации: к новому 20__- 20__ учебному году (готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

1. Заместителю председателя комиссии в срок до «___» __________ 20__г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

2. В период с «___» _________ по «___»_____________ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

3. В срок до «___» _________ 20_ г. представить председателю комиссии отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:                         _______________                        ____________________

(подпись)                                                     (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:    _______________                       ____________________

(подпись)                                                     (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_______________                 ______________________________

(подпись)                                                       (инициалы, фамилия)

_______________                 ______________________________

(подпись)                                                      (инициалы, фамилия)

*** Примечание: Представленная форма Акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться и дополняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации, по решению руководителя образовательной организации

Приложение №3

ПЛАН

мероприятий по подготовке _____________________________________________________ к началу нового 2019-2020 учебного года

(наименование образовательной организации)

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |
| 1. | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения |  |  |  |  |
| 2. | Установка (техническое обслуживание) автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание |  |  |  |  |
| 3. | Установка (техническое обслуживание) системы передачи сигнала автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть. |  |  |  |  |
| 4. | Установка (техническое обслуживание) системы дымоудаления |  |  |  |  |
| 5. | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений |  |  |  |  |
| 6. | Оборудование (ремонт) путей эвакуации (включая запорные устройства) |  |  |  |  |
| 7. | Монтаж (техническое обслуживание) систем противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |
| 8. | Оборудование (техническое обслуживание) аварийного освещения зданий |  |  |  |  |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |
| 1. | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием |  |  |  |  |
| 2. | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения |  |  |  |  |
| 3. | Оборудование (ремонт) систем отопления |  |  |  |  |
| 4. | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности |  |  |  |  |
| 5. | Организация горячего питания |  |  |  |  |
| 6. | Оборудование медицинских кабинетов |  |  |  |  |
| 7. | Прохождение медицинского осмотра персоналом |  |  |  |  |
| 8. | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям учащихся |  |  |  |  |
| 9. | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям |  |  |  |  |
| Антитеррористическая безопасность |
| 1. | Установка (ремонт) ограждения по периметру организации |  |  |  |  |
| 2. | Установка (техническое обслуживание) систем видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 3. | Установка (техническое обслуживание) тревожной сигнализации |  |  |  |  |
| 4. | Организация охраны |  |  |  |  |
| 5. | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию) |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |
| 1. | Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |
| 2. | Проведение текущего ремонта |  |  |  |  |
| Выполнение других мероприятий |
| 1. | Перевозка «школьными» автобусами |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт (техническое обслуживание, калибровка) системы ГЛОНАСС, тахографов «школьных» автобусов |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт (техническое обслуживание) внутрисалонного оборудования «школьных» автобусов |  |  |  |  |
| 1.3. | Комиссионное обследование «школьных» автобусных маршрутов |  |  |  |  |
| 1.3. | Прохождение технического осмотра «школьных» автобусов |  |  |  |  |
| 2. | Поставка учебно-наглядного оборудования |  |  |  |  |
| 3. | Подключение к сети Интернет |  |  |  |  |
| 4. | Установка оборудования, обеспечивающего доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 5. | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарную организацию, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) |  |  |  |  |
| 6. | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения |  |  |  |  |
| 7. | Проведение занятий по курсу ОБЖ – противопожарная безопасность |  |  |  |  |
| … | ……………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| … | ……………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| … | ……………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| … | ……………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| … | ……………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| … | ………………………………………………………………………………... |  |  |  |  |

*** Примечание: Представленная форма Плана может уточняться и дополняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации, по решению руководителя образовательной организации.